## Sheet1
Microplate Reader
Formation of dsDNA：251007
buffer
cd3 | 100 nM，n=1
pdgf
pcr
37℃
pcr 10 nM
pcr1 nM
LLOQ ab：251007
fresh（1） CD3+PDGF Aptamer | fresh（9） | 1 | 1 | Donor 10nM | Aceptor 10nM
fresh（2） | fresh（10） | 2 | 2 | Donor 10nM | Aceptor 10nM
fresh（3） |  | 5 | 5 | Donor 10nM | Aceptor 10nM
fresh（4） |  | 10 | 10
fresh（5） |  | 20 | 20
fresh（6） |  | 50 | 50
fresh（7） |  | 100nM | 100nM
fresh（8） |  | ⬆dsDNA from PCR
volume： | 200ul
Protein Affinity：251008
stability | dsDNA+pdgf | dsDNA+cd3 | dsDNA+pdgf+cd3 | control | fresh
n=2

## 荧光分光
Fluorescence spectrophotometer
LLOQ γ ab：251011
|  |  | dsDNA | PDGF |  | cd3 |  | fresh |  | buffer
10um |  | 浓度nm | 300ul | 浓度nm | 300ul | 浓度nm | 300ul | 浓度nm | 300ul | 浓度nm | 300ul(重复测定)
20ul | s1 | 100 | 5+495 | 100 | 已有1mL（今天新配） | 100 | 今天新配1ml | 100 | 300+300（单药200nM 500ul） | n=2 | 每个测定10次
| s2 | 50 | 2+398 | 50 | 150s1+150 | 50 | 150s1+150 | 50 | 150s1+150
| s3 | 25 | 75s1+225 | 25 | 75s1+225 | 25 | 75s1+225 | 25 | 75s1+225
| s4 | 10 | 30s1+270 | 10 | 30s1+270 | 10 | 30s1+270 | 10 | 30s1+270
| s5 | 5 | 15s1+285 | 5 | 15s1+285 | 5 | 15s1+285 | 5 | 15s1+285
| s6 | 2.5 | 7.5s1+292.5 | 2.5 | 7.5s1+292.5 | 2.5 | 7.5s1+292.5 | 2.5 | 7.5s1+292.5
|  | 做Tween和PBS组 |  | 多个组看一下ab值会不会变化
1011只做Tween组
|  | 荧光漂白测定γ（最后做） |  | LLOQ也能做 | E算一下 | 后期： | 比例重新做
Protein affinity：251014
10uM-25nM | 300ul | 蛋白比例 | 蛋白2uM | 蛋白2uM | buffer体积
0.75 | 先溶解到99.25ul里面 99.25*6=595.5 0.75*6=4.5 | 0.5 | 1.875 | 1.875 | 196.25
每个孔给100ul |  | 1 | 3.75 | 3.75 | 192.5
|  | 2 | 7.5 | 7.5 | 185
|  | 5 | 18.75 | 18.75 | 162.5
|  | 总计： | 31.875
n=1
dsDNA 4°C
dsDNA 37°C
buffer
dsDNA 100nM | 漂白前后都测 | 4+396
dsDNA 50nM |  | 2+398
dsDNA 25nM |  | 75+225 | 时间问题 仅测定25nM
琼脂糖凝胶：251014
琼脂糖凝胶：
| 补配10 uM ssDNA：100-10，2+18 | 先配1 uM ssDNA：100-1，1+99 |  | ssDNA 孵育 1：1 |  |  |  | dsDNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| dsDNA | CD3 Aptamer | PDGF Aptamer | CD3 Aptamer+CD3 protein（A）37度1h | PDGF Aptamer+PDGF protein（B）37度1h | A组孵育后+PDGF aptamer | B组孵育后+CD3 aptamer | dsDNA+PDGF protein+CD3 protein(C) | 需要孵育1h，制胶2%
结果： |  | 可能分不开 |  | 有结合：相较于单链核酸条带明显变浅 |  | 避免是非特异性吸附：相较于AB条带明显变深 |  | 双链条带明显变浅
制备： | 10uM 0.5+9.5 | 1uM 5+5 | 1uM 5+5 | 1uM 15+7.5蛋白+7.5ul buffer | 1uM 15+7.5蛋白+7.5ul buffer | A取10，加0.5（10uM） | A取10，加0.5（10uM） | 10 uM 1+5+5+9
上样： | 10 μL | 一般：50 ug/mL =50ng/μL 16孔梳 10ul | 25 nM=25 nmol/L=25pMol/ml=25 fmol/μL=（M=14000）=0.35ng/μL 至少要500nM对应7ng/ul | loading buffer：取10ul+2ulbuffer | mrker：10ul（过多） | 琼脂糖凝胶：1.5%
[7 empty] | 10uM | 蛋白用量
预期结果:AB组单链核酸量变少(被滞留) C组双链核酸量变少(被滞留) 后添加ssDNA跑下来 且深度不变 | [6 empty] | 300ul
没有作用的结果:与对照组同样的位置 同样的深浅 | [5 empty] | 25nM | 0.75 | 3.75
[6 empty] | 500nm | 15 | 75
| 结果：条带太浅 | [5 empty] | 30ul
[6 empty] | 500nm | 1.5 | 7.5
单链蛋白结合对dsDNA形成的影响：251014
10uM-25nM | 300ul | 蛋白比例 | 蛋白2uM | 蛋白2uM | buffer体积
0.75/300ul | 先溶解到99.25ul里面 99.25*6=595.5 0.75*6=4.5(每个孔给100ul) | 1 | 3.75 | 3.75 | 192.5 | 此列为之前的比例
分组：n=1 | CD3 aptamer+CD3 蛋白 | 1uM 7.5ssDNA+3.75蛋白+288.75 | 1h后，补加0.75ul另一10uM ssDNA 37 2h
用时：1h+2h | PDGF aptamer+PDGF 蛋白 | 1uM 7.5ssDNA+3.75蛋白+288.75 | 1h后，补加0.75ul另一10uM ssDNA 37 2h
| dsDNA做为对照 | 10uM 0.75dsDNA+299.25
buffer
单链蛋白结合对dsDNA形成的影响：251017
10uM-25nM | 300ul | 蛋白比例 | 蛋白2uM | 蛋白2uM | buffer体积
0.75/300ul | 先溶解到99.25ul里面 99.25*6=595.5 0.75*6=4.5(每个孔给100ul) | 1 | 3.75 | 3.75 | 192.5 | 此列为之前的比例
分组：n=1 | A | CD3 aptamer+CD3 蛋白 | 1uM 7.5ssDNA+3.75蛋白+285 37°1h | 1h后，补加7.5另一1uM ssDNA,RT 0.5h | 结合1014的琼脂糖凝胶和FRET结果不符：琼脂糖PDGFRT没有dsDNA的合成，有保留， 怀疑dsDNA合成时，温度过高使得与蛋白结合的ssDNA被竞争下来。所以1017实验改成室温孵育看差异 没有Fret的话再 37°1h
用时：1h+2h | B | PDGF aptamer+PDGF 蛋白 | 1uM 7.5ssDNA+3.75蛋白+285 37°1h
| C | CD3 aptamer+pdgf蛋白 | 1uM 7.5ssDNA+3.75蛋白+285 37°1h
| D | PDGF aptamer+CD3 蛋白 | 1uM 7.5ssDNA+3.75蛋白+285 37°1h
| E | dsDNA做为对照 | 1uM 7.5ssDNA+7.5另一ssDNA+285 37°1h | RT 0.5h
| F | dsDNA做为对照 | 1uM 7.5ssDNA+7.5另一ssDNA+285 1h | 4度保存
| G | buffer
| H |  | 1uM 7.5ssDNA+7.5另一ssDNA+285 1h | RT 0.5h
琼脂糖凝胶：251017
琼脂糖凝胶：
| 补配10 uM ssDNA：100-10，2+18 |  |  | ssDNA 孵育 1：1 | [5 empty] | dsDNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| dsDNA | CD3 Aptamer | PDGF Aptamer | CD3 Aptamer+CD3 protein（A）37度1h | PDGF Aptamer+PDGF protein（B）37度1h | A组孵育后+PDGF aptamer RT0.5 h | B组孵育后+CD3 aptamer RT0.5 h | CD3 Aptamer+PDGF protein（H）37度1h | PDGF Aptamer+CD3 protein（K）37度1h | H组孵育后+PDGF aptamer RT0.5 h | K组孵育后+CD3 aptamer RT0.5 h | dsDNA+PDGF protein+CD3 protein(C) | 需要孵育1h，制胶2% | 结果：10和11号孔样品处理时编号和加样均混乱 不可靠
结果： |  | 可能分不开 |  | 有结合：相较于单链核酸条带明显变浅 |  | 避免是非特异性吸附：相较于AB条带明显变深 |  | 有结合：相较于单链核酸条带明显变浅 |  | 避免是非特异性吸附：相较于AB条带明显变深 |  | 双链条带明显变浅
制备： | 10uM 2+18 | 10uM 2+18 | 10uM 2+18 | 20ul：10uM ssDNA 2+2uM 蛋白 10ul+8ul buffer （10ul 10uM ssDNA 1+2uM 蛋白 5ul+4ul buffer） | 20ul：10uM ssDNA 2+2uM 蛋白 10ul+8ul buffer | A取10，加1（10uM） | B取10，加1（10uM） | 20ul：10uM ssDNA 2+2uM 蛋白 10ul+8ul buffer （10ul 10uM ssDNA 1+2uM 蛋白 5ul+4ul buffer） | 20ul：10uM ssDNA 2+2uM 蛋白 10ul+8ul buffer | H取10，加1（10uM） | K取10，加1（10uM） | 10 uM 1+5+5
上样： | 10 μL+B77:B82 | 一般：50 ug/mL =50ng/μL 16孔梳 10ul | 25 nM=25 nmol/L=25pMol/ml=25 fmol/μL=（M=14000）=0.35ng/μL 改到去1uM对应14ng/ul | loading buffer：取10ul+2ulbuffer | marker：10ul | 琼脂糖凝胶：1.5%
预期结果:AB组单链核酸量变少(被滞留) C组双链核酸量变少(被滞留) 后添加ssDNA跑下来 且深度不变
没有作用的结果:与对照组同样的位置 同样的深浅
琼脂糖凝胶：251018
琼脂糖凝胶：
| 补配10 uM ssDNA：100-10，2+18 |  |  | ssDNA 孵育 1：1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| dsDNA | CD3 Aptamer | PDGF Aptamer | CD3 Aptamer+PDGF protein（H）37度1h | PDGF Aptamer+CD3 protein（K）37度1h | A组孵育后+PDGF aptamer RT0.5 h | B组孵育后+CD3 aptamer RT0.5 h | 需要孵育1h，制胶2%
结果： |  | 可能分不开 |  | 有结合：相较于单链核酸条带明显变浅 |  | 避免是非特异性吸附：相较于AB条带明显变深
制备： | 10uM 2+18 | 10uM 2+18 | 10uM 2+18 | 20ul：10uM ssDNA 2+2uM 蛋白 10ul+8ul buffer （10ul 10uM ssDNA 1+2uM 蛋白 5ul+4ul buffer） | 20ul：10uM ssDNA 2+2uM 蛋白 10ul+8ul buffer | H取10，加1（10uM） | K取10，加1（10uM） |  | 结果怀疑7号孔补加ssDNA时错加为PDGF，导致无dsDNA 且ssDNA条带加深
上样： | 10 μL+B77:B82 | 一般：50 ug/mL =50ng/μL 16孔梳 10ul | 25 nM=25 nmol/L=25pMol/ml=25 fmol/μL=（M=14000）=0.35ng/μL 改到去1uM对应14ng/ul | loading buffer：取10ul+2ulbuffer | marker：10ul | 琼脂糖凝胶：1.5%
预期结果:AB组单链核酸量变少(被滞留) C组双链核酸量变少(被滞留) 后添加ssDNA跑下来 且深度不变
没有作用的结果:与对照组同样的位置 同样的深浅